## 6机电等安全篇
6. 机电等安全篇（检查现场）
序号 | 检查项目 |  | 检查要点 | 对应材料 | 是否合格 | 备注
1 | 机械安全 | 机械设备应保持清洁整齐，可靠接地 | 机床应保持清洁整齐，严禁在床头、床面、刀架上放置物品
机械设备可靠接地，实验结束后，应切断电源，整理好场地并将实验用具等摆放整齐，及时清理机械设备产生的废渣、废屑
|  | 操作机械设备时实验人员应做好个体防护 | 个体防护用品要穿戴齐全，如工作服、工作帽、工作鞋、防护眼镜等。操作冷加工设备时必须穿“三紧式 ”工作服， 不能留长发（长发要盘在工作帽内），禁止戴手套。
进入高速切削机械操作工作场所，应穿好工作服、工作鞋，戴好防护眼镜，扣紧衣袖口，戴好工作帽（长发学生必须将长发盘在工作帽内），禁止戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物，禁止穿拖鞋、高跟鞋等。设备运转时严禁用手调整工件
|  | 铸锻及热处理实验应满足场地和防护要求 | 铸造实验场地宽敞、通道畅通，使用设备前，操作者要按要求穿戴好防护用品。
盐浴炉加热零件必须预先烘干，并用铁丝绑牢，缓慢放入炉中， 以防盐液炸崩烫伤。
淬火油槽不得有水，油量不能过少，以免发生火灾。
与铁水接触的一切工具，使用前必须加热，严禁将冷的工具伸入铁水内，以免引起爆炸。
锻压设备不得空打或大力敲打过薄锻件，锻造时锻件应达到 850 ℃以上，锻锤空置时应垫有木块
|  | 高处作业应符合相关操作规程 | 在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行作业，须穿防滑鞋、佩戴安全帽、使用安全带。
临边作业须在临空一侧设置防护栏杆，有相关安全操作规程
2 | 电气安全 | 电气设备的使用应符合用电安全规范 | 各种电气设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备。
实验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端。
高压、大电流等强电实验室要设定安全距离，按规定设置安全警示牌，安全信号灯，联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮栏（由金属制成，并可靠接地，高度不低于 2m）。
控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等。
强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热。
应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统。
禁止在有可燃气体泄露隐患的环境中使用电动工具； 电烙铁有专门的搁架，用毕立即切断电源。
强磁设备应配备与大地相连的金属屏蔽网
|  | 操作电气设备应配备合适的防护器具 | 强电类高电压实验必须两人（含）以上，操作时应戴绝缘手套；防护器具按规定进行周期试验或定期更换；静电场所要保持空气湿润，工作人员要穿戴防静电服、手套和鞋靴
3 | 激光安全 | 激光实验室配有完备的安全屏蔽设施 | 功率较大的激光器有互锁装置、防护罩，激光照射方向不会对他人造成伤害，防止激光发射口及反射镜上扬
|  | 进行激光实验时须佩戴合适的个体防护用具 | 操作人员佩戴防护眼镜等防护用品、不戴手表等能反光的物品，禁止直视激光束和它的反向光束，禁止对激光器件做任何目视准直操作，禁止用眼睛检查激光器故障，检查激光器必须在断电情况下进行
|  | 警告标识 | 所有激光区域内张贴警告标识
4 | 粉尘安全 | 粉尘爆炸危险场所， 应选用防爆型电气设备 | 防爆灯、防爆电气开关的导线敷设应选用镀锌管， 必须达到整体防爆要求。
粉尘加工要有除尘装置，除尘器符合防静电安全要求，除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置，使用工具具有防爆功能或不产生火花。
|  | 进入产生粉尘的实验场所，须穿戴合适的个体防护用具 | 进入粉尘爆炸危险场所应穿防静电服装，禁止穿化纤材料制作的衣服，工作时必须佩戴防尘口罩和护耳器。
|  | 确保实验室粉尘浓度在爆炸限以下，并配备灭火装置 | 粉尘浓度较高的场所，应配备必要的加湿装置、静电消除装置以及合适的灭火装置等。