实验室危险源信息采集表（2026版）

| 实验室名称 |  |  |  | 所在楼宇 |  |  |  | 所在学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 门牌号 |  |  |  | 实验室面积 | ㎡ |  |  | 实验室负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 实验室类型 |  | □教学 □科研 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全类别 |  | □化学类 □生物类 □辐射类 □机电类 □其他类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全等级 |  | □Ⅰ级（重大风险） □Ⅱ级（高风险） □Ⅲ级（中风险） □Ⅳ级（低风险） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 危险源大类 |  | 具体风险点 |  |  | 是否存在 | 名称/ 位置/数量 |  |  | 管控措施 |  |  |  |
| 1 | 爆炸品 |  | 存放或使用爆炸性化学品（如苦味酸、高氯酸盐等） |  |  | 是 | 1. 镁粉XX公斤，存量大，爆炸风险高，计XX楼XX实验室、XX楼XX实验室共2个点位。（标清楚房间号） |  |  | 1. 确保镁粉总量不超过XX公斤，风险可控。 |  |  |  |
| 2 | 易燃/自燃化学品 |  | 使用易燃液体、自燃固体/液体（如白磷、烷基铝等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 强氧化剂/易燃物 |  | 强氧化剂与易燃物混合存放或使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 剧毒化学品 |  | 使用剧毒化学品（按《剧毒化学品目录》） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 易制毒/易制爆化学品 |  | 使用第一类、第二类、第三类易制毒或易制爆化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 有毒/易燃气体 |  | 存储或使用有毒气体（如CO、Cl₂、NH₃）、易燃气体（如H₂、乙炔） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 压缩气体钢瓶 |  | 存放普通压缩气体钢瓶（如N₂、Ar） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高温/加热设备 |  | 使用马弗炉、烘箱、油浴锅、加热套等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 明火设备 |  | 使用酒精灯、本生灯、明火加热装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 高压/超高压设备 |  | 使用高压釜、超高压反应釜、水热釜等压力容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 特种设备 |  | 使用压力容器（含简单压力容器）、起重机、叉车等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 放射性同位素/放射源 |  | 使用密封源、非密封源或核材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 射线装置 |  | 使用X射线衍射仪、CT、工业探伤机等（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 激光设备 |  | 使用4/3R/3B类或2/2M/1/1M类激光器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 危险机加工设备 |  | 使用车床、铣床、钻床、剪切机等无防护装置设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 自制或改装设备 |  | 使用富氧涉爆自制设备、一般自制科研装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 生物安全级实验室 |  | BSL-1～4 或 ABSL-1～4 实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 病原微生物/生物毒素 |  | 存储或使用有活性病原微生物、生物毒素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 大功率/老化线路 |  | 实验室用电负载≥80%设计负载；线路老化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 防爆冰箱 |  | 存放危险化学品使用防爆冰箱或经改造冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 危险废物 |  | 每月产生危险废物（废液、废固、空瓶等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 其他危险源 |  | （自行填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：请逐项如实填写“是否存在”栏，若“是”则必须填写名称/位置、数量/存量及管控措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要风险点汇总 |  | （列出本实验室最主要的几项危险源，例如：剧毒化学品+氢气钢瓶+高温设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 学院审核意见 |  | 经核，该实验室存在 □爆炸品 □剧毒品 □易燃易爆气体 □高温高压设备 □其他_______________等危险源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |