三亚学院实验室综合评估要点（试行）

| 一级指标 | 二级指标 | 支撑材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1实验室管理责任体系 | 1.1实验室管理（重点安全管理）纳入学院重点工作 | 学院相关会议纪要，内容包含实验室日常管理和安全管理工作 |  |
|  | 1.2明确实验室（安全）管理工作队伍 | 成立实验室安全管理小组院级发文 |  |
|  | 1.3签订实验室安全责任书 | 安全责任书（院/校/实验室） |  |
|  | 1.4落实并执行实验室管理工作考核机制 | 日常出勤、培训参与情况、实验室日常管理与建设参与情况等 |  |
|  | 1.5实验室建设经费投入情况 | - 专项经费使用情况（耗材经费） - 培训经费 - 安全经费（劳动保护） - 实验整改、软装 - 实验室安全文化建设 - 实验室思政文化建设 |  |
|  | 1.6队伍建设 | 有培训记录（证书、新闻等） - 提升实验室管理水平培训记录 - 安全教育培训记录 - 应急演练活动记录 |  |
| 2学院规章制度 | 2.1安全管理制度 | - 院级管理制度经审核有正规发文 - 管理制度应根据学院专业特性做到全面覆盖，不留管理真空地带 - 汇编成集并装订成册（2年更新一次） - 耗材库存、使用台账 |  |
|  | 2.2仪器设备管理制度 |  |  |
|  | 2.3耗材管理制度 |  |  |
|  | 2.4专项管理制度 |  |  |
| 3实验室安全管理 3实验室安全管理 3实验室安全管理 | 3.1实验室安全风险评估 | - 实验室应进行危险源辨识、风险评估和控制，并填报《三亚学院实验室分级分类认定表》。 |  |
|  | 3.2人员安全准入 | - 教师准入：实验室授课教师应定时参加实验室安全管理培训，严格遵守并执行实验室各项安全管理规定（培训记录+实验室工作日志） |  |
|  |  | - 学生准入：进入实验室的学生全部都要参加实验室安全准入考试（考试通知+成绩单+试卷） |  |
|  | 3.3危险源辨识 | - 明确危险源分布的实验室（学院实验室安全分级分类清单—有地点、类别、责任人、联系方式 |  |
|  |  | - 危险源处张贴警示标识 |  |
|  |  | - 张贴应急管理制度或应急预案 |  |
|  | 3.4安全检查 | - 根据实验室管理中心工作安排，按要求每年开展不少于4次的高级别实验室安全检查，撰写整改报告，限时完成整改。（整改通知单+整改报告） |  |
|  |  | - 学院开展定期安全巡查工作，每月1次，建立实验室安全检查工作台账，及时解决台账记录的问题。（安全检查台账） |  |
|  | 3.5实验场所 | - 每个实验门口应在显著位置悬挂安全信息牌，信息包括：实验室分级分类结果、安全风险警示标识、安全责任人、设计危险类别、防护措施和有效的应急联系电话。 |  |
|  |  | - 布局合理，75㎡以上的实验室要具备2个实验室出入口，不得占用、堵塞实验室出入口和消防通道 |  |
|  |  | - 不使用的配电箱、插座、水路、气路、网线等要及时拆除或封闭。 |  |
|  |  | - 实验室门上应具备观察窗，外开门不得阻挡逃生路径 |  |
|  |  | - 实验室应急备用钥匙须集中存放、管理，应急时方便取用。 |  |
|  |  | - 实验室应配备急救物资（医疗包、箱等） |  |
|  | 3.6卫生与日常管理 | - 实验室分区要相对独立：实验区与学习区明确划分，合理布局。不得将实验器材、药品等放置于生活区或非实验管理区。 |  |
|  |  | - 实验室环境应整洁卫生有序：无废弃物品，不放无关物品。不在实验室睡觉，不存放和烧煮食物、饮食，禁止吸烟、禁放置持续可燃性杂物（纸箱等）。 |  |
|  |  | - 张贴卫生安全管理制度，落实日常卫生责任 。（实验室工作日志） |  |
|  | 3.7安全消防设施 | - 每个实验室应配备合适的灭火器，确保灭火器在有效期内，按时检查同时登记并张贴检查记录。 |  |
|  |  | - 消防器材需种类配置准确，放置于明显且易于取用的位置并张贴显著标识，不可随意摆放和挪动 |  |
|  |  | - 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，路线与现场情况符合，具有紧急照明灯且功能正常并设置有效标志指示逃生方向。 |  |
|  |  | - 具备应急喷淋与洗眼装置的实验室应在装置区域有显著标识，定期维护确保水压正常，具有定期检查记录。 |  |
|  | 3.8门禁与监控 | - 重点场所（药品仓库、化学品贮藏间、耗材仓库、气瓶间、不间断电源房间、空调长期运行房间等）应设置门禁并有专人管理。 |  |
|  |  | - 重点场所应具有可查出入记录（监控设备完好，视频清晰可见）。 |  |
|  | 3.9个人防护 | - 进入实验室人员应穿实验服或防护服。 |  |
|  |  | - 按需佩戴护目镜、口罩、手套、安全帽等。 |  |
|  |  | - 定期维护更新防护用具（检查记录+安全经费使用情况） |  |
|  | - 3.10化学安全管理 | - 剧毒品、易制毒、易制爆、爆炸品购买程序合规：购买前经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买，并保留报批及审批记录。 |  |
|  |  | - 建立购买、验收、使用等台账资料。（独立记录本） |  |
|  |  | - 建立实验室危险化学品动态台账，并配有危险化学药品安全技术说明书（SDS），方便查阅。（独立台账本） |  |
|  |  | - 定期清理废旧试剂，为累积现象。 |  |
|  |  | - 化学品有序分类存放，固体液体不混乱放置，护卫禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放。有机溶剂远离火源和热源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台无挡板不可存放试剂。 |  |
|  |  | - 化学品包装、试剂瓶上须有符合要求的化学品标签，转移或分装时及时补充或重新张贴标签，如不能确认按不明废弃化学品处置。 |  |
|  |  | - 化学品标签信息明确（名称、日期、使用人），不得使用饮用水瓶存放化学试剂，如需使用必须撕去原有包装，贴上试剂标签。 |  |
|  |  | - 废液、废固分类装入专业容器中，并张贴警示标识，贮存于专设地点，由专业处理厂家进行回收。严禁将实验室废液直接排入下水道。 |  |
|  | - 3.11气体安全管理 | - 从合格供应商处采购实验气体，建立气体（气瓶）台账（独立台账本） |  |
|  |  | - 存放地通风、远离热源、避免暴晒、地面平整，合理固定。 |  |
|  |  | - 张贴必要的安全警示标识、不混放、有监控，有专人管理和管理记录。（单独台账） |  |
|  | 3.12机械安全管理 | - 建立设备台账 |  |
|  |  | - 大型仪器设备/高价值设备具有设备运行维护记录，显著位置张贴安全操作规程或注意事项 |  |
|  |  | - 电脑、空调、电加热设备不能随意开机过夜。如需过夜，须采取必要的防护措施。（双路供电、不间断电源、监控报警等） |  |
|  |  | - 机床应保持清洁整齐，严禁在机床头、床面、刀架上放置物品。 |  |
|  |  | - 机械设备可靠接地，实验结束后，应切断电源，整理好场地并将实验用具等摆放整齐，及时清理机械设备产生的废渣、废屑 |  |
|  |  | - 进入实验室应穿戴好个人防护用品（实验服、防护眼镜、口罩等） |  |
| - 4教学和课程支撑 | - 4.1实验教学 | - 实验教学大纲设计符合规范要求；实验教学计划、实验教材或指导、，实验报告等材料齐全，质量较好 |  |
|  | - 4.2新型实验课程、教材开发 | - 在实验教学中引入的新理念、新方法或新内容的课程，与新型实验课程相配套的教学材料 |  |
|  | - 4.3新型实验项目 | - 在常规实验基础上，通过引入新技术、新方法或新思维而设计的具有创新性、前瞻性和实用性的实验项目。 |  |
|  | - 4.4虚拟仿真实验平台情况 | - 模拟教学实验环境和实验过程，学生能够在虚拟环境中进行实验操作 |  |
| 5实验室利用效能 | - 5.1实验室利用率 | 实验室利用率=（实际使用学时数/实验室额定学时数）×100% （教学、科研实验室一学期额定学时数380；公共机房一学期额定学时数460） |  |
|  | - 5.2实验室项目开出率 | - 实验开出率=（实际开出实验项目数/大纲实验项目数）×100% |  |
|  | - 5.3实验室仪器设备在用率 | - 设备在用率=（在用仪器设备台件数/仪器设备总台件数）×100% |  |
|  | - 5.4仪器设备完好率 | - 仪器设备完好率=（完好仪器设备台件数/仪器设备总台件数）×100% |  |